## Slide 1
Аспирант кафедры «Техносферная безопасность»
Пазуха Александр Александрович
Д.т.н., профессор кафедры «Техносферная безопасность»
Кузнецов Константин Борисович
Разработка переносного заземляющего устройства для снижения травматизма работников при обслуживании контактной сети
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО УрГУПС)
Екатеринбург – 2020

## Slide 2
2
Актуальность проблемы на основе статистических данных по энергетическому комплексу ОАО «РЖД»
Chart: Год
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Электрические травмы персонала энергетического комплекса ОАО "РЖД" на контактной сети | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5
со смертельным исходом | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2

## Slide 3: Анализ риска электрического травмирования на устройствах контактной сети энергетического комплекса ОАО «РЖД» за период с 2012 по 2019гг.
Недостаточное количество переносных устройств заземления 12%
Расширение зоны работы 8%
Не снятие шунтирующей штанги изолирующей съемной вышки с контактной сети 1%
Не использование шунтирующих штанг 2%
Работа с изолирующей рабочей площадки автодрезины или автомотрисы под напряжением 2%
Увеличение сроков реализации проекта
Увеличение сроков реализации проекта
Увеличение сроков реализации проекта
Увеличение сроков реализации проекта
Электрическое травмирование работника
Снижение репутации организации
Социальный ущерб
Экономические потери
Расширение места работы 8%
Нарушение порядка завешивания и снятия переносных устройств заземления 5%
РИСК
получения электрической травмы при работе на устройствах контактной сети
Снижение риска
Повышения уровня электробезопасности
Разработка способов и технических средств защиты персонала
3

## Slide 4
Методика системы контроля переносных заземляющих штанг и штанг для переноса и выравнивания потенциала с автономным пультом
(патент №2672041 )
4

## Slide 5
Методика системы контроля переносных заземляющих штанг и штанг для переноса и выравнивания потенциала при помощи космического позиционирования (патент №2714276 )
5

## Slide 6
Испытание переносной заземляющей штанги контактной сети, оснащенной контролирующим устройством с GPS трекером
6

## Slide 7: Переносная заземляющая штанга контактной сети с контролирующим устройством (заявка на изобретение №2020129825 )
УЗП-ЗМ
УЗП-ЗПМ
с пружинным захватом
с головкой поворотной
1 - нижняя изолирующая часть,
2 - верхней токопроводящей части ,
3-крюк,
4-усовик,
5- фиксирующая пружина,
6-корпус,
7-технологическая крышка,
8 - кнопка включения GPS-трекера или ГЛОНАСС-трекера,
9- светодиод,
10 -разъем для зарядки аккумулятора,
11-болты,
12 - медный проводник сечением по меди не менее 50 мм2,
13 - внешняя антенна,
14 – заземляющий трос.
7

## Slide 8: Перспективы эксплуатации, разработанной переносной заземляющей штанги контактной сети с контролирующим устройством
8
Применение персоналом переносных устройств заземления
Контроль места и зоны производства работ в режиме реального времени
Контроль применение переносных устройств заземления и шунтирующих штанг в режиме реального времени
Снижение уровня электрического травмирования электротехнического персонала
Повышение уровня электробезопасности не менее чем в 13 раз
Применение персоналом шунтирующих штанг
Контролирующее устройство

## Slide 9: Благодарю за внимание!